## Gráfico 4-1
Gráfico 4-1. | Acréscimos de capacidade nas principais interligações entre subsistemas
MW
| N-SE/CO | NE-SE/CO | N-NE | SE-S
Configuração 2018 (capacidade atual) | 6400 | 1000 | 4700 | 8400
Configuração 2019 | 4600 |  |  | 2600
Configuração 2020 |  | 200 | 600
Configuração 2021 |  |  | 200
Configuração 2022 |  | 3800 |  | 1200
Configuração 2023 em diante | 2400 | 1500 | 1500 | 1000
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 4-2
Gráfico 4-2. | Investimento total em linhas de transmissão, por nível de tensão
Investimentos em LT
Tensão | R$ milhões | %
800 kV (CC) | 4825.5037 | 6.655%
750 kV | 0 | 0%
600 kV | 0 | 0%
500 kV | 48997.3788 | 67.57%
440 kV | 571.6616 | 0.7884%
345 kV | 2258.2397 | 3.114%
230 kV | 15860.3102 | 21.87%
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027

## Gráfico 4-3
Gráfico 4-3. | Investimento total em subestações, por nível de tensão
Investimentos em SE
Tensão | R$ milhões | %
800 kV (CC) | 4436.1639 | 12.6%
750 kV | 97.5693 | 0.2772%
600 kV | 0 | 0%
500 kV | 16716.6788 | 47.49%
440 kV | 1357.4146 | 3.856%
345 kV | 2213.174 | 6.287%
230 kV | 10381.6346 | 29.49%
PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2027